ZP.271.2.2015

**Pytania i odpowiedzi III**

**dot. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w msc. Chwałki wzdłuż drogi gminnej nr ew. 420.”**

**1.** Firma …………… zwraca się z prośbą o zamieszczenie przez zamawiającego parametrów technicznych studzienek wodomierzowych, gdyż jedyną informacją w opisie technicznym, STWiORB oraz przedmiarze jest ilość studzienek, co uniemożliwia rzetelną wycenę w/w pozycji.

Odpowiedź

Studnie wodomierzowe projektuje się studzienki wodomierzowe typowe, prefabrykowane z tworzyw sztucznych np. KESSEL UNIVA – standard LW 1000, Romold lub równoważne.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Obrazów dn. 10.02.2015