ZP.271.9.2014

**Pytania i odpowiedzi**

**dot. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jugoszów - etap I (stan surowy zamknięty)**

**Pyt. 1**.

W związku z rozbieżnościami obmiarowymi różniącymi się pomiędzy załączoną dokumentacją projektową a przedmiarem robót proszę  o potwierdzenie czy kosztorys ofertowy ma być sporządzony w oparciu o załączony przez Inwestora przedmiar, lub dokumentację projektową, a przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym?

**Odpowiedź:**

Kosztorys ofertowy ma być sporządzony w oparciu o dokumentację projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

**Pyt. 2.**

Czy w ramach budowy należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych? Przedmiar wskazuje tylko na ocieplenie ścian fundamentowych.

**Odpowiedź:**

W ramach zamówienia (etapu I) należy wykonać ocieplenie ścian fundamentowych.